## Checklist Patroli K3
CHECKLIST AUDIT KESIAPAN K3 & PATROLI HARIAN (1-LEMBAR)
Instrumen Cepat Evaluasi Kepatuhan Lapangan Berstandar PP No. 50/2012 & ISO 45001:2018 ¦ dwik.web.id
Nama Pabrik / Lokasi: | PT. .................................... |  | Tanggal Patroli: | ...... / ...... / 2026
Area / Departemen: | ........................................ |  | Nama Auditor/Pengawas: | ....................................
Shift Kerja: | [ ] Shift 1 [ ] Shift 2 [ ] Shift 3 |  | Target Kepatuhan: | Minimal 90% Sesuai
No | Item Pemeriksaan Kritis K3 | Standar / Regulasi | Sesuai (✓) | Tidak (✗) | N/A | Catatan Temuan / Tindakan Koreksi
1. KESIAPAN DOKUMEN & REGULASI
1 | Kebijakan K3 tertulis & ditandatangani pimpinan terpampang di area strategis. | PP 50/2012 Elemen 1
2 | Dokumen HIRADC / JSA tersedia & disosialisasikan untuk pekerjaan kritis hari ini. | ISO 45001 Kl. 6.1
3 | Izin Kerja Khusus (PTW: Hot Work, Ketinggian, Confined Space) aktif & disetujui. | SOP Internal
2. PROTEKSI KEBAKARAN & TANGGAP DARURAT
4 | APAR dalam kondisi siap pakai (jarum tekanan di zona hijau, segel utuh, akses bebas 1m). | Permenaker 04/1980
5 | Jalur evakuasi, pintu darurat & titik kumpul (Assembly Point) bersih dari rintangan/barang. | Permenaker 04/1980
6 | Kotak P3K terisi lengkap sesuai standar dan tidak ada obat/perban kedaluwarsa. | Permenaker 15/2008
3. KESELAMATAN MESIN & KELISTRIKAN
7 | Pelindung mesin berputar (Machine Guarding / Cover) terpasang rapat dan berfungsi aman. | Permenaker 38/2016
8 | Panel listrik tertutup rapat, terkunci, bertanda bahaya tegangan tinggi & bebas tumpukan. | PUIL 2011 / SNI
9 | Kabel listrik fleksibel bebas sambungan terbuka, terkelupas, atau terjepit palet/kaki. | PUIL 2011
4. HOUSEKEEPING & ERGONOMI (5R / 5S)
10 | Lantai kerja & gang lintasan (aisle) bersih dari tumpahan oli/air & bahaya tersandung. | Permenaker 05/2018
11 | Penumpukan material/palet rapi, stabil, dan tidak melebihi batas ketinggian aman (max 2m). | SMK3 PP 50/2012
12 | Penerangan dan sirkulasi udara di area kerja memadai untuk aktivitas visual normal. | Permenaker 05/2018
5. KEPATUHAN APD & PERILAKU AMAN
13 | Seluruh pekerja mengenakan APD wajib sesuai risiko (Safety Shoes, Helmet, Rompi, APD Khusus). | Permenaker 08/2010
14 | Tidak ada perilaku ceroboh (Unsafe Action) atau pembongkaran interlock/sensor keselamatan. | ISO 45001
15 | Formulir pelaporan Near-Miss / Kondisi Tidak Aman (KTA) tersedia dan aktif diisi tim. | Heinrich Pyramid
TOTAL BUTIR SESUAI (✓):
TOTAL BUTIR TIDAK SESUAI (✗):
SKOR KEPATUHAN K3 HARIAN (%):
| Disusun Oleh (Auditor / Safety Officer): |  |  |  | Disetujui Oleh (Kepala Pabrik / Dept Head):
| ( .................................................... ) |  |  |  | ( .................................................... )
💎 Butuh Toolkit Lengkap Audit 166 Kriteria PP 50/2012 & OEE Otomatis? Dapatkan di https://dwik.web.id/produk/